县域充换电设施补短板试点县的验收要求

一、第一批试点县年度考核指标

| 年度考核指标 | 分档类型 | 考核年度 | 年度考核指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点期间新建充电基础设施功率利用率 | 第二类 | 2024年度 | 1% |  |
|  |  |  | 2% |  |
|  |  |  | 4% |  |

二、验收要求

1.充电桩功率利用率=充电量/(额定功率*投运时长)，换电站功率利用率=换电量/(充电机额定功率*投运时长)。

2.2024年，第一档对应的是2023年全年新能源汽车渗透率高于35%且低于 45%的省,第二档对应的是2023年全年新能源汽车渗透率高于25%且不低于35%的省，第三档对应的是 2023年全年新能源汽车渗透率不低于14%且不高于25%的省。2025-2026年的分档标准另行发布。

3.试点县在试点期间新建的充电桩,按单桩额定功率120kw且单枪最大输出功率达到120kw的直流充电桩作为标准桩进行折算。单桩额定功率120kw(含)-360kw(不含)充电桩，可按额定功率除以120kw(向下取整)折算标准数量;单桩额定功率360kw(含)以上，可按额定功率除以120kw(向下取整)后，再乘以1.5倍系数折算标准桩数量。

4.试点县应因地制宜积极探索换电、光储充、全液冷、V2G等新技术新模式应用。换电站按照总额定功率除以120kw(向下取整)后乘以3倍系数折算标准桩数量;光储充充电站按照总额定功率除以120kw(向下取整)后乘以2倍系数折算标准桩数量;具备全液冷充电设备的充电桩按照总额定功率除以120kw(向下取整)后乘以2倍系数折算标准桩数量。

5.试点期间新建充换电基础设施可用率不低于99%，且应提供不低于6年运营服务保障。

6.充电桩清算运营平台需实现双通道数据传输功能，最终实现支持同时接入自有运营平台、市省级各监管平台、国家清算平台等多平台的功能。