## Sheet1
2025-2026年县域充换电站设施补短板试点项目设备自采部分——设备材料清册
序号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 石牛江镇 |  |  | 牛田镇 |  |  | 灰山港镇 |  |  | 松木塘镇 |  |  | 高桥镇 |  |  |  | 浮邱山乡 | [6 empty] | 合计 | 备 注
[5 empty] | 石牛江镇石牛江剑桥退役军人服务站 | 石牛江镇人民政府 | 石牛江镇田庄湾村 | 牛田镇金凤山村 | 牛田镇临市街村 | 牛田镇观庄村 | 灰山港镇雪峰山村 | 灰山港镇河溪水村 | 灰山港镇杨家湾村 | 松木塘镇竹山村 | 松木塘村 | 松木塘镇子良岩村 | 高桥镇人民政府 | 高桥镇罗溪瀑布 | 高桥镇松柏村 | 高桥镇罗溪漂流 | 浮邱山镇浮邱山广场 | 浮邱山青旗湾 | 浮邱山镇白家河村 | 浮邱山乡镇府 | 浮邱山新桥村 | 浮邱山乡黄鹤桥村 | 浮邱山乡新宇建材
一、一次部分
1 | 充电桩 |  | 120kW | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 直流充电单桩双枪
|  |  | 400kW | 台 | [23 empty] | 0
2 | 充电堆 |  | 720kW | 台 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 充电堆 |  | 480kW | 台 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| 充电终端 | 单桩单枪 | 60kW | 台 | [12 empty] | 8 |  |  | 10 |  | 8 | [5 empty] | 26 | 需带网络或物联网卡
3 | 综合辅助柜 |  |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23
4 | 充电桩运营清算平台 |  |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 清算平台需实现双通道数据传输功能，最终实现支持同时接入自有运营平台、市省级各监管平台、国家清算平台等多平台的功能。
二、监控部分
1 | 4G网络摄像机 |  | 360度全景监控器（64G高速卡、300万日夜全彩） | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28
2 | 网线 |  | 单模光缆（电缆沟外套管32） | 米 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 | 60 | 180 | 60 | 120 | 60 | 60 | 120 | 60 | 60 | 1680
3 | 全数字嵌入式NVR硬盘录像机 |  | DH-NVR1104HC-P-HDS4 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 放入综合柜
4 | 硬盘 |  | 4TBSATA6Gb/s 256M | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 放入综合柜
5 | 接入式交换机 |  | 全千兆以太网交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 放入综合柜
6 | 核心路由器 |  | 千兆核心有线路由器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 放入综合柜
7 | 宽带开户 |  | 宽带开户 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 放入综合柜
三、充电桩配套设施部分
1 | 防火涂料 |  | 防火涂料 | 公斤 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 20 | 8 | 16 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 210
2 | 有机封堵材料 |  | 有机封堵材料 | 公斤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 133
3 | 车档 |  | 小车车档 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 106
5 | 灭火器 |  | 消防箱带干粉灭火器（5公斤）2只 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28
6 | 电缆标志块 |  | 混凝土150*150*100mm | 块 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 18 | 6 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 166
7 | LED照明灯 |  | 庭院灯 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 含基础(见图纸）
四、其他部分
1 | 充电指引牌 |  | 90X220X15cm | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 带灯箱，电动汽车充电站（双面内容）
2 | 标识标牌 |  | 90X160X18cm | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 电动汽车充电站（双面内容）
3 | 提示贴 |  | 70X40cm | 块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66 | 自助兖电操作指南
|  |  | 70X40cm | 块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66 | 充电车位请勿占用
|  |  | 80X40cm | 块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66 | 扫码充电操作指南
|  |  | 50X30cm | 块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66 | 人车分离标示
4 | 收款码（充值）贴 |  | 20X30cm | 块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66 | 多功能收费码
|  |  | 15X20cm | 块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66 | 多功能收费码
5 | 收费公示 |  | 30X50cm | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 占位收费公告
6 | 服务热线 |  | 50X20cm | 块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66 | 温馨提示